编号：

北京市气瓶检验站资格许可

申

请

书

申请单位：                             （公章）

申请日期：         	2003     年3     月    18 日

北京市质量技术监督局印制

| 主 体 单 位 | 检验站名称 | 北京京东方置业有限公司无缝气瓶检验站 |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 |
|  | 邮编 | 100016 | 电话 | 64369103 |
|  | 传真 | 64369103 | 电子邮箱 |  |
|  | 法定代表人 | 龚晓青 |
|  | 所检气瓶种类 | 无缝气瓶 |
|  | 所检气瓶名称 | 氧气瓶，氮气瓶，氢气瓶，氦气瓶，纯氢瓶高氢瓶，高氩瓶，纯氮瓶，高氮瓶，高氧瓶，医用氧气，二氧化碳气瓶 |
|  | 组织机构代码 |  |
| 协 作 单 位 | 单位全称 |  |
|  | 组织机构代码 | 60003888-9 |
|  | 地 址 |  |
|  | 邮 编 |  | 电话 |  |
|  | 协作项目 |  |
| 类别 项目 | 无缝气瓶 | 焊接气瓶 | 液化石油气瓶 | 溶解乙炔气瓶 | 特种气瓶 |
| 年检能力 | 4800 | / | / | / | / |
| 业务来源 | 自有与托管 | / | / | / | / |
| 检验任务主要分布区域 | 朝阳区 | / | / | / | / |

注：所检气瓶种类填写无缝气瓶、焊接气瓶、溶解乙炔气瓶和液化石油气瓶等。

所检气瓶名称填写具体的所检气瓶的中文名称或化学分子式。

检验站设备仪器统计表

| 序号 | 设备名称 | 生产单位 | 规格或型号 | 完好情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶阀装卸机 | 江苏延陵 |  | 好 |
| 2 | 水压机 | 北京 | SYB600型 | 良好 |

检验站人员情况登记表

| 序 号 | 姓名 | 年 龄 | 性别 | 职务 | 职称 | 工作岗位 | 持证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贺道品 | 33 | 男 | 站长 | 工程师 | 负责人 | / |
| 2 | 杨丽芳 | 34 | 女 |  | 工程师 | 技术负责人 | / |

注：工作岗位填写技术负责人、气瓶检验员、维修人员、安全员等相关人员。

申请单位主管部门意见

同意上报 （公章） 年 月 日

市质量技术监督局特种设备监察机构受理意见

同意受理 （公章） 年 月 日