### 计量标准更换申报表

| 计量标准名称 |  | 平板、平尺检定装置 |  |  | 代码 | 01518700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 |  | 0级以下 |  |  |  |  |
| 不确定度或 准确度等级或 最大允许误差 |  | （1+A/50）个字 |  |  |  |  |
| 何时经何部门 主持考核 |  | 北京市质量技术监督局 |  |  | 计量标准 考核证书号 | [2000]京昌证字第015号 |
| 计量标准器及主要配套设备更换登记 |  |  |  |  |  |  |
| 更换前 | 名称 | 不确定度或 准确度等级或 最大允许误差 | 测量范围 | 型号 | 出厂编号 | 检定单位 及证书号 |
|  | 合象水平仪 | ﹤0.01mm | (0~10)mm | 0.01mm/m | 83202 | 科研所0205022 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 更换后 | 电子水平仪 | （1+A/50）个字 | (0~10)mm/m | SDS10 | 01335 | 科研所0205045 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 更换原因：提高使用精度。 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见： 同意 （公章） xxxx 年 xx 月 xx 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主持考核的单位意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |