计量标准考核(复查)申请书

[    ]    量标      证字第      号

计量标准名称：   医用超声诊断仪超声源标准装置

计量标准代码：   33610000

单   位  名   称：      北京市XXXXX检定测试所

单  位 地  址：         北京市朝阳区XX路XX号

邮  政 编  码：          100026

申    办   人：          张严

申办人联系电话：         86845221

说      明

1. 根据《中华人民共和国计量法》的有关规定，凡建立社会公用计量标准或部门、企事业最高计量标准的单位，应向有关计量行政部门申请考核和复查。

2. 《计量标准考核（复查）申请书》由申请建标单位填写，一式两份。

3. 《计量标准考核（复查）申请书》用计算机打印或墨水笔填写，要求字迹工整清晰。

| 计量标准名称 |  | 医用超声诊断仪超声源标准装置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存放地点 |  | 北京市XXX检定测试所102室 |  |  | 计量标准考核 证书号 * |  |  |  |
| 何时经何部门 主持考核 * |  |  |  |  | 计量标准类别 |  |  |  |
| 测量范围 |  | (1～100)mW 小于4MHz |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 |  | 10%(k=2) |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器 | 名 称 | 型 号 | 测量范围 | 不确定度或 准确度等级或 最大允许误差 |  | 制造厂及 出厂编号 |  | 检定单位及 检定证书号 |
|  | 毫瓦级超声功率计仿组织超声膜体 | C-1 KS106BG KS106BD | （1～100）ｍＷ （1～200）μＡ （５～10）MHz 小于４MHz | 10%(k=2) |  | 中国计量技术开发总公司７０７中国科学院声学研究所 |  | 中国计量科学研究院 Lxau2002－0952 中国科学院声学计量测试站 声超字 第22027号 声超字 第22026号 |
| 主要配套设备 | 钢直尺 | 150mm | （0－150）mm |  |  | 天津 |  | 长字 第IW200301001号 |
| 开展检定所依据的计量检定规程（或开展校准所依据的计量技术规范）代号及名称 |  | JJG639-1998医用超声诊断仪超声源 |  |  |  |  |  |  |

* 申请复查时填写

| 拟开展的检定及校准项目 | 名 称 |  |  | 测量范围 |  | 不确定度或准确度等级 或最大允许误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医用超声诊断仪超声源 |  |  | （0～7.5）MHz |  |  |  |
| 技术资料登记 | 序号 | 名 称 |  |  | 是否具备 |  |  |
|  | 1 | 计量标准器使用说明书 |  |  | 具备 |  |  |
|  | 2 | 计量标准履历书 |  |  | 具备 |  |  |
|  | 3 | 计量标准稳定性考核记录 |  |  | 具备 |  |  |
|  | 4 | 计量标准测量重复性考核记录 |  |  | 具备 |  |  |
|  | 5 | 计量器具检定证书 |  |  | 具备 |  |  |
|  | 6 | 计量标准操作程序 |  |  | 具备 |  |  |
|  | 7 | 计量标准技术报告 |  |  | 具备 |  |  |
|  | 8 | 计量检定规程及计量技术规范 |  |  | 具备 |  |  |
|  | 9 | 国家计量检定系统表 |  |  | 具备 |  |  |
| 管 理 制 度 | 序号 | 名 称 |  |  | 是否建立并执行 |  |  |
|  | 1 | 实验室岗位责任制 |  |  | 建立并执行 |  |  |
|  | 2 | 计量标准使用维护制度 |  |  | 建立并执行 |  |  |
|  | 3 | 周期检定制度 |  |  | 建立并执行 |  |  |
|  | 4 | 检定记录及检定证书核验制度 |  |  | 建立并执行 |  |  |
|  | 5 | 事故报告制度 |  |  | 建立并执行 |  |  |
|  | 6 | 计量标准技术档案管理制度 |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 序号 | 项目 | 要 求 |  | 实际情况 |  | 结 论 |
|  | 1 | 温度 | 15-35°C |  |  |  | 符合 |
|  | 2 | 湿度 | ≤80% |  |  |  | 符合 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |

| 计量检定／校准人员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从事本 项目年限 | 文化程度 | 核准 检定/校准项目 | 检定员 证号 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张XX | 男 | 35 | 2 | 大本 | 医用超声诊断仪超声源 |  | 市局计量处 |
|  | 刘XX | 女 | 34 | 2 | 大本 | 医用超声诊断仪超声源 |  | 市局计量处 |
| 申请单位 意见 |  | 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位 主管部门 意见 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主持考核 （复查） 单位意见 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 组织考核 （复查） 单位意见 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 考核意见：经考核,其计量标准器及主要配套设备、工作环境、人员及主要规章制度符合计量标准考核规范要求,满足开展核定项目的要求。可以开展计量检定工作。 评审结论： □合格 □不合格 □需要现场复查 建议有效期： 计量标准考评员签字： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 承担考核（复查）单位意见 | 负责人签字： （公章） 年 月 日 |
| 组织考核（复查）单位意见 | （公章） 年 月 日 |
| 主持考核（复查）单位意见 | （公章） 年 月 日 |